## 10千伏线路开放容量
国网果洛供电公司 2020年3月份10千伏线路可开放容量统计表
变电站名称 | 线路名称编号 | 负载率% | 本月可开放容量（MW）
35kV哈龙变 | 10kV哈一路 | 5.56% | 1.0824
| 10kV哈二路 | 5.85% | 1.0779
| 10kV哈三路 | 8.19% | 1.0414
35kV东倾沟变 | 10kV东一路 | 3.08% | 1.1211
| 10kV东二路 | 12.16% | 0.97955
| 10kV东三路 | 19.78% | 0.86077
35kV金沙变 | 10kV金一路 | / | /
| 10kV金二路 | / | /
35kV雪山变 | 10kV雪一路 | 30% | 0.7
| 10kV雪二路 | 3% | 1.1223
35kV青珍变 | 10kV青一路 | 24.27% | 1.1862
| 10kV青二路 | 62.8% | 0.19017
35kV龙恩变 | 10kV龙一路 | 51% | 0
| 10kV龙二路 | 51.5% | 0
35kV下藏科变 | 10kV科一路 | 33% | 0
| 10kV科二路 | 72.5% | 0
35kV甘德变 | 10kV甘一路 | 62.91% | 0.41464
| 10kV甘二路 | 75.6% | -0.0046764
| 10kV甘三路 | 95.6% | 0
| 10kV甘四路 | / | /
35kV上贡麻变 | 10kV上一路 | 74.2% | 0.01
35kV达日变 | 10kV达一路 | 71.76% | 0.050505
| 10kV达二路 | / | 2.92
| 10kV达三路 | / | 1.17
35kV当洛变 | 10kV洛一路 | 37.8% | 0.43
| 10kV洛二路 | 38.96% | 0.42
35kV建设变 | 10kV建一路 | 65% | 0.15588
| 10kV建二路 | 46% | 0.45205
35kV莫坝变 | 10kV莫一路 | 0.65% | 2.32
35kV上红科变 | 10kV红一路 | 2.71% | 3.38
| 10kV红二路 | 3.32% | 3.36
35kV索乎日麻变 | 10kV索一路 | 11.89% | 1.4755
| 10kV索二路 | 36.27% | 0.90566
35kV门堂变 | 10kV门一路 | 14% | 0.71
| 10kV门二路 | 2.57% | 0.85
35kV木热变 | 10kV木一路 | 2.11% | 2.27
35kV满格变 | 10kV满二路 | 0.072 | 0.53
| 10kV满三路 | 24.08% | 0.4
35kV达卡变 | 10kV卡一路 | / | /
| 10kV卡二路 | / | /
35kV班玛中心变 | 10kV班一路 | / | /
| 10kV班二路 | / | /
35kV知钦变 | 10kV钦一路 | / | /
| 10kV钦二路 | / | /
35kV仁钦果水电站 | 10kV仁一路 | / | /
35kV花石峡变 | 10kV花一路 | / | /
| 10kV花二路 | / | /
| 10kV花三路（用户） | / | /
35kV赫拉变 | 10kV赫一路 | / | /
| 10kV赫二路 | / | /
35kV黄河源变 | 10kV源一路 | / | /
110kV星海变 | 10kV星一路 | 19.48% | 1.4714
| 10kV星二路 | 8.52% | 4.1452
| 10kV星三路 | 12.05% | 3.9249
| 10kV星四路 | 83.17% | 0
| 10kV星五路 | 67.88% | 0.44
| 10kV星六路 | 73.39% | 0.10028
| 10kV星七路 | 79.05% | 0.058923
| 10kV星八路 | 99% | 0
| 10kV星九路 | 12.8% | 2.67
| 10kV星十一路 | 73.73% | 0.075134
110kV大武变 | 10kV大一路 | 82.06% | 0
| 10kV大二路 | 77.56% | 0.12751
| 10kV大四路 | 84.03% | 0
| 10kV大七路 | 99% | 0
| 10kV大三路 | 0% | 7.0146
| 10kV大五路 | 5.832% | 4.0971
| 10kV大六路 | 24% | 3.54
| 10kV大八路 | 7.43% | 4
| 10kV大九路 | 16.81% | 4.0365
| 10kV大十路 | 30.17% | 4.19
110kV桑多变 | 10kV桑一路 | 25.36% | 3.9854
| 10kV桑二路 | 22.68% | 4.2
| 10kV桑三路 | 11.89% | 5.0666
| 10kV桑四路 | 86.3% | 0
| 10kV桑五路 | 80.5% | 0
| 10kV桑六路 | / | 7.0146
| 10kV桑七路 | 7.41% | 5.43
110kV查郎变 | 10kV查一路 | 99.78% | 0
| 10kV查二路 | 34.01% | 2.1405
| 10kV查三路/公网/专变 | 58.86% | 0.96
| 10kV查四路 | 19.66% | 5.1755
| 10kV查五路 | 39.71% | 3.3
| 10kV查六路 | 38.65% | 3.3996
110kV久治变 | 10kV久一路 | 87.93% | 0
| 10kV久二路 | 55.31% | 0.67523
| 10kV久三路 | 8.064% | 2.2955
110kV莲花变 | 10kV莲三路 | 18.45% | 2.64
| 10kV莲四路 | 22.9% | 2.44
110kV赛来塘变 | 10kV赛一路 | 74.03% | 0.09
| 10kV赛二路 | 51.29% | 2.218
| 10kV赛三路 | 12.88% | 5.81
| 10kV赛五路 | 99% | 0
| 10kV赛六路 | 99% | 0

## 开闭所10kV间隔开放
国网果洛供电公司 2020年3月份开闭所10千伏备用间隔可开放统计表
变电站名称 | 开关名称编号（双重命名） | 负载率% | 本月可开放容量（MW） | 备注
10千伏滨K开闭所 | 10kV滨K一路 | / | / | 无通道
| 10kV滨K二路 | / | /
| 10kV滨K三路 | / | /
| 10kV滨K四路 | / | /
10千伏加K开闭所 | 10kV加K一路 | / | /
| 10kV加K二路 | / | /
| 10kV加K三路 | / | /
| 10kV加K四路 | / | /