## 10千伏线路开放容量
国网海北供电公司 2019年3月份10千伏线路可开放容量统计表
变电站名称 | 线路名称编号 | 负载率% | 本月可开放容量（MW）
110kV金滩变 | 10kV金一路 | 29.2138 | 0.279
| 10kV金二路 | 39.725 | 2.097
| 10kV金三路 | 26.5557 | 1.864
| 10kV金四路 | 60.7767 | 0.2472
| 10kV金五路 | 13.5259 | 4.2144
| 10kV金六路 | 33.1983 | 2.2248
| 10kV金七路 | 2.6264 | 4.7456
| 10kV金八路 | 4.8804 | 2.8832
| 10kV金九路 | 2.1721 | 5.5712
110kV银滩变 | 10kV银一路 | 25.9479 | 1.8096
| 10kV银二路 | 45.7985 | -0.9336
| 10kV银三路 | 5.2087 | 2.2096
| 10kV银四路 | 5.4351 | 2.2096
| 10kV银五路 | 41.4078 | 0.0392
| 10kV银六路 | 2.6918 | 8.92
| 10kV银七路 | 7.3047 | 4.5176
| 10kV银八路 | 20.867 | 1.9568
| 10kV银九路 | 5.4498 | 2.9424
| 10kV银十路 | 11.1867 | 4.9096
110kV默勒变 | 10kV默一路 | 9.275 | 2.9032
| 10kV默二路 | 7.675 | 2.9544
| 10kV默三路 | 47.5936 | 0.5488
110kV刚察变 | 10kV刚一路 | 50.5581 | 0.2816
| 10kV刚二路 | 26.4026 | 1.1112
| 10kV刚三路 | 1.1598 | 3.9544
| 10kV刚四路 | 22.1143 | 3.7336
| 10kV刚五路 | 10.3414 | 4.3696
| 10kV刚六路 | 24.1291 | 1.6552
| 10kV刚八路 | 2.1129 | 3.3096
| 10kV刚七路 | 20.7978 | 3.86
| 10kV刚九路 | 23.4898 | 2.072
110kV政和变 | 10kV政一路 | 3.7754 | 2.8414
| 10kV政三路 | 0.25882 | 2.1712
| 10kV政五路 | 0 | 4.8736
| 10kV政七路 | 0.68943 | 4.84
110kV祁连变 | 10kV祁一路 | 59.62 | 1.6152
| 10kV祁二路 | 88.9 | -1.1704
| 10kV祁三路 | 38.14 | -0.3704
| 10kV祁四路 | 46.2145 | 2.3472
| 10kV祁五路 | 52.9973 | -0.7936
| 10kV祁六路 | 0.25665 | 4.3528
| 10kV祁七路 | 27 | 2.92
| 10kV祁八路 | 25.3346 | 3.2584
110kV浩门变 | 10kV浩一路 | 50.4454 | -0.6848
| 10kV浩二路 | 73.7146 | -2.14
| 10kV浩三路 | 48.8589 | 0.6264
| 10kV浩四路 | 7 | 2.3936
| 10kV浩五路 | 0 | 2.45
| 10kV浩六路 | 0 | 4
| 10kV浩七路 | 7.425 | 2.9624
| 10kV浩八路 | 41.8379 | 3.2152
| 10kV浩九路 | 10.0952 | 4.3816
| 10kV浩十路 | 37.0737 | 4.0736
| 10kV浩十一路 | 1.5077 | 6.376
| 10kV浩十二路 | 18.2 | 2.6176
| 10kV浩十三路 | 9.4034 | 2.636
| 10kV浩十四路 | 11.6167 | 5.1432
110kV大庄变 | 10kV庄一路 | 23.0656 | 0.9736
| 10kV庄二路 | 12.1379 | 1.796
110kV热水变 | 10kV热一路 | 7.3412 | 2.696
| 10kV热二路 | 6.0489 | 2.7336
| 10kV热三路 | 2.5021 | 2.8368
| 10kV热四路 | 4.0693 | 2.7912
| 10kV热五路 | 18.8342 | 2.3616
| 10kV热六路 | 51.2785 | 1.4176
| 10kV热七路 | 0 | 2.9096
| 10kV热八路 | 6.4064 | 2.7232
110kV虎符变 | 10kV符一路 | 5.3057 | 0.8392
| 10kV符三路 | 9.6 | 2.764
| 10kV符五路 | 3.8 | 1.7096
| 10kV符七路 | 12.6 | 2.7968
| 10kV符九路 | 8.4515 | 5.0608
110kV芸苔变 | 10kV芸一路 | 10.6406 | 5.2
| 10kV芸二路 | 0 | 5.8192
| 10kV芸三路 | 2.7495 | 3.2592
| 10kV芸四路 | 10.9981 | 1.5096
| 10kV芸五路 | 3.8493 | 5.5952
| 10kV芸六路 | 0 | 5.8192
35kV鸟岛变 | 10kV岛一路 | 4.3333 | 1.1488
| 10kV岛二路 | 10.8158 | 0.6352
| 10kV岛三路 | 6.564 | 1.944
| 10kV岛四路 | 13.2222 | 1.6304
35kV泉吉变 | 10kV泉一路 | 27.2778 | 1.0472
| 10kV泉二路 | 15.8889 | 1.1488
| 10kV泉四路 | 34.3333 | 0.3696
| 10kV泉五路 | 9.5699 | 4.4072
35kV哈尔盖变 | 10kV哈一路 | 30 | 0.504
| 10kV哈二路 | 16.6667 | 0.6
| 10kV哈三路 | 24.945 | 0.8184
| 10kV哈四路 | 12.2222 | 0.632
| 10kV哈五路 | 52.5556 | 0.1792
35kV甘子河 | 10kV甘一路 | 14.0556 | 1.0728
| 10kV甘二路 | 11.4444 | 1.1952
35kV沙岛变 | 10kV沙一路 | 11.1111 | 0.6176
| 10kV沙二路 | 3.1111 | 0.5552
| 10kV沙三路 | 4.3333 | 1.3552
35kV阳光变 | 10kV阳一路 | 19.8092 | 0.6816
| 10kV阳二路 | 11.9589 | 0.7672
| 10kV阳三路 | 17.6816 | 0.5512
35kV鸿海变 | 10kV鸿一路 | 6.5675 | 1.932
| 10kV鸿二路 | 4.3992 | 2.5792
| 10kV鸿三路 | 1.7322 | 2.8592
| 10kV鸿五路 | 4.3992 | 2.6168
35kV吉尔孟变 | 10kV吉一路 | 1.7047 | 2.6312
| 10kV吉三路 | 6.3514 | 2.7248
35kV青石嘴变 | 10kV青一路 | 20.6223 | 4.388
| 10kV青二路 | 20.0165 | 1.6512
| 10kV青三路 | 28.0176 | 1.8344
| 10kV青四路 | 22.6835 | 2.2496
| 10kV青五路 | 14.3333 | 1.2336
| 10kV青六路 | 9.1834 | 2.6424
35kV孔家庄变 | 10kV孔一路 | 18.8947 | 2.2768
| 10kV孔二路 | 18.3542 | 1.8272
| 10kV孔三路 | 36.8904 | 0.672
| 10kV孔四路 | 29.36 | 2.8256
35kV皇城变 | 10kV皇一路 | 9.0976 | 0.9912
| 10kV皇二路 | 24.5048 | 0.7816
| 10kV皇三路 | 18.0556 | 1.18
| 10kV皇五路 | 21.4888 | 1.7128
35kV雪龙滩变 | 10kV雪一路 | 4.9156 | 1.0368
| 10kV雪三路 | 0 | 4.364
| 10kV雪四路 | 8.3889 | 1.0544
35kV宁缠变 | 10kV宁一路 | 0 | 2.88
| 10kV宁二路 | 0 | 2.784
| 10kV宁四路 | 0 | 1.728
35kV小八宝变 | 10kV宝一路 | 16.685 | 1.6832
| 10kV宝二路 | 5.5372 | 2.0608
35kV夏塘变 | 10kV塘一路 | 3.5 | 3.088
| 10kV塘二路 | 0 | 3.2
| 10kV塘三路 | 27.54 | 1.3728
| 10kV塘四路 | 2.85 | 3.1088
35kV野牛沟变 | 10kV野一路 | 7.7222 | 1.1384
| 10kV野二路 | 4.8333 | 1.3704
| 10kV野三路 | 6.0556 | 1.3528
35kV天境变 | 10kV境一路 | 47.7448 | 1.227
| 10kV境三路 | 44.0044 | 0.12
| 10kV境五路 | 0 | 2.1816
35kV峨堡变 | 10kV峨一路 | 3.8151 | 0.7816
| 10kV峨三路 | 6.1606 | 1.6832
| 10kV峨五路 | 4.1804 | 2.0904
35kV才什图变 | 10kV才一路 | 23.8724 | 1.244
| 10kV才二路 | 19.1052 | 1.2664
35kV永丰变 | 10kV永一路 | 0 | 0.9136
| 10kV永三路 | 0.5 | 1.4328
35kV幸福滩变 | 10kV幸一路 | 0.47671 | 1.6504
| 10kV幸二路 | 4.4004 | 2.0752
| 10kV幸三路 | 1.8335 | 2.0456
35kV央隆变 | 10kV隆一路 | 6.1589 | 2.7304
| 10kV隆二路 | 1.2222 | 1.4224

## 开闭所10kV间隔开放
国网海北供电公司 2019年3月份开闭所10千伏备用间隔可开放统计表
变电站名称 | 开关名称编号（双重命名） | 负载率% | 本月可开放容量（MW）