## 2020年海南供电公司10千伏配电网可开放容量统计表
海南供电公司2020年3月10千伏电压等级可开放容量统计表
变电站名称 | 线路名称编号 | 负载率% | 本月可开放容量（MW）
110kV鄂拉山变 | 鄂一路121开关 | 0.2483 | 0
| 鄂二路122开关 | 0.0259 | 4.2
110kV共和变 | 共一路15开关 | 0.3351 | 3.2
| 共二路16开关 | 0.2429 | 3.905
| 共三路17开关 | 0.7364 | 0.11
| 共四路14开关 | 0.1455 | 4.24
| 共五路13开关 | 0.187 | 2.02
| 共六路03开关 | 0.0179 | 5.01
| 共七路04开关 | 0.2303 | 0
| 共八路06开关 | 0.7312 | 0.15
| 共九路19开关 | 0 | 0
| 共十路130开关 | 0.1788 | 0
110kV贵德变 | 贵一路01开关 | 0.6155 | 1.63
| 贵二路02开关 | 0.4831 | 2.055
| 贵三路03开关 | 0.2086 | 2.25
| 贵四路04开关 | 0.0776 | 1.28
| 贵五路10开关 | 0.0759 | 1.955
| 贵六路06开关 | 0.6909 | 0.46
| 贵七路07开关 | 0.1931 | 3.23
| 贵八路11开关 | 0.0534 | 4.89
110kV贵南变 | 南一路11开关 | 0.1338 | 2.43
| 南二路12开关 | 0.3753 | 4.04
| 南三路13开关 | 0.3286 | 4.4
| 南四路14开关 | 0.0292 | 3.32
| 南五路15开关 | 0.0948 | 2.91
| 南六路16开关 | 0.2563 | 2.23
110kV镜湖变 | 镜一路121开关 | 0.103 | 4.27
| 镜二路122开关 | 0.0697 | 4.49
| 镜三路123开关 | 0.0371 | 6.35
| 镜四路124开关 | 0.0685 | 6.065
110kV卡力岗变 | 岗一路11开关 | 0 | 0
| 岗二路12开关 | 0 | 0
| 岗三路13开关 | 0 | 0
岗四路14开关
岗五路15开关
| 岗六路16开关 | 0.0966 | 0
| 岗七路17开关 | 0 | 0
| 岗八路18开关 | 0.0155 | 0
110kV龙羊变 | 龙一路621开关 | 0.1271 | 2.99
| 龙二路622开关 | 0.1263 | 2.98
| 龙三路623开关 | 0 | 0
| 龙四路624开关 | 0.0603 | 3.11
龙五路625开关
| 龙六路626开关 | 0 | 7.95
| 龙七路627开关 | 0.0542 | 3.34
110kV马汉台变 | 马四路124开关 | 0.0432 | 3.19
110kV恰卜恰变 | 恰一路121开关 | 0.5649 | 2.58
| 恰二路122开关 | 0.2416 | 5.07
| 恰三路123开关 | 0.3195 | 4.47
| 恰四路135开关 | 0.2416 | 3.34
| 恰五路136开关 | 0.0403 | 4.89
| 恰七路127开关 | 0.0468 | 6.57
| 恰八路128开关 | 0.0416 | 6.61
110kV同德变 | 同一路121开关 | 0.0069 | 0
| 同二路122开关 | 0.8292 | 0
| 同三路123开关 | 0.4103 | 1.08
| 同四路124开关 | 0.45 | 1.75
| 同五路125开关 | 0 | 0
| 同六路126开关 | 0.3345 | 1.205
| 同七路127开关 | 0.1948 | 1.96
| 同八路128开关 | 0.1364 | 2.41
110kV兴海变 | 兴一路11开关 | 0.0983 | 2.89
| 兴二路12开关 | 0.2842 | 2.38
| 兴三路13开关 | 0.3 | 4.62
| 兴四路14开关 | 0.1431 | 2.63
| 兴五路15开关 | 0.3987 | 2.13
| 兴六路16开关 | 0.0448 | 0
| 兴七路127开关 | 0.6503 | 1.21
| 兴八路128开关 | 0.0638 | 3.09
110kV知迈变 | 迈一路121开关 | 0.1354 | 2.95
| 迈二路122开关 | 0.0292 | 3.46
| 迈三路123开关 | 0.0042 | 3.58
110kV嵩巴变 | 嵩一路121开关 | 0.3442 | 4.28
| 嵩二路122开关 | 0.1052 | 6.12
| 嵩三路123开关 | 0.1468 | 4.07
| 嵩四路124开关 | 0.0586 | 4.86
| 嵩五路125开关 | 0.1273 | 4.22
| 嵩六路126开关 | 0.139 | 4.13
| 嵩七路127开关 | 0.0293 | 5.03
35kV巴仓变 | 巴一路11开关
| 巴三路13开关 | 0.1375 | 1.94
| 巴四路14开关 | 0.1104 | 1.2
35kV班多变 | 班一路11开关 | 0.1069 | 2.29
| 班二路12开关 | 0.0828 | 1.935
| 班三路13开关 | 0.2069 | 1.575
| 班四路14开关 | 0.0707 | 2.19
| 班五路15开关 | 0.1474 | 2.04
35kV常牧变 | 常一路11开关 | 0.1421 | 2.92
| 常二路12开关 | 0.7981 | 0
| 常三路13开关 | 0.4105 | 1.9
35kV倒淌河变 | 倒一路02开关 | 0.3538 | 1.68
| 倒二路03开关 | 0.2053 | 1.82
| 倒三路04开关 | 0.5665 | 0.75
| 倒四路06开关 | 0.1063 | 2.09
35kV福音变 | 福一路121开关 | 0.2069 | 1.13
| 福二路122开关 | 0.0828 | 1.49
35kV果什布变 | 果一路121开关 | 0.1517 | 1.29
| 果二路122开关 | 0.0517 | 1.58
35kV过马营变 | 过一路11开关 | 0.1263 | 2.12
| 过二路12开关 | 0.2897 | 1.76
| 过三路13开关 | 0.5211 | 0.87
| 过五路15开关 | 0.0561 | 1.36
35kV和日变 | 和一路04开关
| 和二路02开关 | 0.4966 | 1.16
| 和三路03开关 | 0.2579 | 1.62
和四路05开关
和五路07开关
35kV河东变 | 河一路02开关 | 0.4654 | 1.39
| 河二路03开关 | 0.15 | 1.88
| 河三路04开关 | 0.2042 | 2.62
| 河四路06开关 | 0.0333 | 0
| 河五路07开关 | 0 | 2.6
35kV河卡变 | 河一路121开关 | 0.0711 | 2.33
| 河二路122开关 | 0.3655 | 1.115
| 河三路123开关 | 0.0848 | 2.9
| 河四路124开关 | 0.3 | 0
35kV黑马河变 | 黑一路121开关 | 0.047 | 2.29
| 黑二路122开关 | 0.1 | 2.22
| 黑三路123开关 | 0.1447 | 2.05
35kV黄沙头变 | 黄一路121开关 | 0.1105 | 0.88
| 黄二路122开关 | 0.0579 | 1.08
35kV江西沟变 | 江一路02开关 | 0.0684 | 1.04
| 江二路03开关 | 0.1462 | 1.11
35kV龙藏变 | 藏一路121开关 | 0.0414 | 2.48
| 藏二路122开关 | 0.0655 | 2.41
35kV南巴滩变 | 滩一路121开关 | 0.3 | 0.86
| 滩二路122开关 | 0.1208 | 1.15
| 滩三路123开关 | 0.269 | 0.95
| 滩四路124开关 | 0.0875 | 1.31
滩五路125开关
35kV尼那变 | 尼一路02开关
| 尼二路03开关 | 0.0424 | 1.45
| 尼三路04开关 | 0 | 0
尼四路11开关
| 尼五路07开关 | 0.1854 | 2.57
| 尼六路08开关 | 0.1354 | 2.81
35kV千户变 | 千一路121开关 | 0.0156 | 1.61
| 千二路122开关 | 0.0558 | 1.3
| 千三路123开关 | 0.0545 | 1.31
| 千四路124开关 | 0 | 0
35kV切吉变 | 吉一路11开关 | 0.1263 | 2.12
| 吉二路12开关 | 0.2103 | 0
| 吉三路13开关 | 0.1576 | 2.42
| 吉四路14开关 | 0.125 | 3
35kV青根河变 | 青一路11开关 | 0.1333 | 4.07
| 青二路12开关 | 0.0652 | 4.77
| 青三路13开关 | 0.2409 | 0
青四路14开关
青五路125开关
青六路126开关
35kV青海湖变 | 湖一路01开关 | 0 | 0
| 湖二路02开关 | 0.1 | 1.35
| 湖三路03开关 | 0.3895 | 0.25
| 湖四路04开关 | 0.4368 | 0
35kV曲沟变 | 曲一路11开关 | 0.1474 | 2.29
| 曲二路13开关 | 0.0966 | 3.79
| 曲三路14开关 | 0.1561 | 3.92
| 曲四路15开关 | 0.1759 | 0
35kV赛什塘变 | 赛一路121开关 | 0.0079 | 1.7
| 赛二路122开关 | 0.0053 | 1.71
| 赛三路123开关 | 0.0105 | 1.69
35kV森多变 | 森一路11开关 | 0.05 | 0.68
| 森二路12开关 | 0.1447 | 1.18
35kV沙沟变 | 沙一路621开关
| 沙二路622开关 | 0.0803 | 2.93
| 沙四路624开关 | 0.0864 | 2.89
35kV沙珠玉变 | 沙一路02开关 | 0.1263 | 2.12
| 沙二路03开关 | 0.1792 | 2.29
35kV塘格木变 | 塘一路11开关 | 0.15 | 2.21
| 塘二路12开关 | 0.1577 | 2.19
| 塘四路14开关 | 0.3654 | 1.65
35kV唐谷变 | 谷一路121开关 | 0.1276 | 1.81
| 谷二路122开关 | 0.1069 | 1.87
| 谷三路123开关 | 0.0553 | 3.25
35kV温泉变 | 温一路121开关 | 0.0034 | 1.28
| 温二路122开关 | 0.0707 | 0.89
35kV西台变 | 西一路11开关 | 0.1403 | 2.38
| 西二路12开关 | 0.0684 | 0
西三路13开关
| 西四路14开关 | 0.1273 | 0.75
| 西五路15开关 | 0.3053 | 0.27
| 西六路16开关 | 0.7572 | 0
35kV新街变 | 新一路11开关 | 0.3069 | 0.84
| 新二路12开关 | 0.2276 | 0
| 新三路13开关 | 0.0483 | 1.45
| 新四路14开关 | 0.0652 | 1.3
35kV秀麻变 | 秀一路121开关 | 0.1862 | 2.06
| 秀二路122开关 | 0.0379 | 2.49
秀三路123开关
35kV廿地变 | 廿一路121开关 | 0.7356 | 0.23
| 廿二路122开关 | 0.0316 | 1.18