## 10千伏线路开放容量
国网玉树供电公司2020年3月份10千伏线路可开放容量统计表
序号 | 变电站名称 | 线路名称编号 | 负载率% | 本月可开放容量（MW）
1 | 110kV结古变 | 10kV结一路 | 58.07 | 2.1785
2 |  | 10kV结二路 | 108.73 | 0
3 |  | 10kV结三路 | 103.78 | 0
4 |  | 10kV结四路 | 64.1 | 1.8654
5 |  | 10kV结五路 | 59.17 | 3.3947
6 |  | 10kV结六路 | 130.91 | 0
7 |  | 10kV结七路 | 42.43 | 2.9915
8 |  | 10kV结八路 | 99.98 | 0.0012124
9 |  | 10kV结九路 | 83.33 | 0.866
10 |  | 10kV结十路 | 95.89 | 0.34138
11 |  | 10kV结十一路 | 66.03 | 1.7653
12 |  | 10kV结十二路 | 72.33 | 2.3006
13 | 110kV下拉秀变 | 10kV秀一路 | 29.78 | 1.8243
14 |  | 10kV秀四路 | 4.13 | 2.4906
15 | 35kV代青变 | 10kV代一路 | 17.94 | 2.1319
16 |  | 10kV代二路 | 33.29 | 1.5252
17 |  | 10kV代三路 | 54.51 | 1.0401
18 | 35kV措多变 | 10kV措一路 | 17.82 | 1.4234
19 |  | 10kV措二路 | 1.7 | 1.7026
20 | 35kV班庆变 | 10kV庆一路 | 86.38 | 0.2359
21 |  | 10kV庆二路 | 51.39 | 0.84193
22 |  | 10kV庆三路 | 9.99 | 1.559
23 | 35kV相古变 | 10kV古一路 | 91.02 | 0.074649
24 | 35kV小苏莽变 | 10kV苏一路 | 11.8 | 3.6968
25 |  | 10kV苏二路 | 7.26 | 3.887
26 | 35kV上拉秀变 | 10kV拉一路 | 5.8 | 3.2631
27 |  | 10kV拉二路 | 2.29 | 3.3848
28 |  | 10kV拉四路 | 3.28 | 3.3504
29 |  | 10kV拉五路 | 22.38 | 2.6888
30 | 110kV称多变 | 10kV称一路 | 25.71 | 3.7314
31 |  | 10kV称二路 | 53.44 | 2.2902
32 |  | 10kV称三路 | 43.96 | 2.8341
33 |  | 10kV称四路 | 68.84 | 1.5761
34 | 110kV歇武变 | 10kv歇一路 | 19.11 | 1.8214
35 |  | 10kv歇二路 | 41.83 | 1.5112
36 |  | 10kv歇三路 | 49.29 | 0.79048
37 | 35kV珍秦变 | 10Kv珍一路 | 41.6 | 0.59979
38 |  | 10Kv珍二路 | 55.09 | 0.77784
39 |  | 10Kv珍三路 | 36.07 | 1.1073
40 | 35kV清水河变 | 10KV水一路 | 37.11 | 1.0893
41 |  | 10KV水二路 | 27.1 | 1.2626
42 |  | 10KV水三路 | 39.95 | 1.0401
43 | 35kV扎朵变 | 10KV朵一路 | 48.42 | 1.34
44 |  | 10KV朵二路 | 24.68 | 1.9568
45 |  | 10KV朵三路 | 16.59 | 2.1669
46 | 35kV赛河变 | 10kv赛一路 | 0 | 0
47 |  | 10kv赛二路 | 0 | 0
48 | 35kV仲达变 | 10kv仲一路 | 169.5 | 0
49 |  | 10kv仲二路 | 63.57 | 0.63097
50 | 35kV尕朵变 | 10kv尕一路
51 | 110kV囊谦变 | 10kV谦一路 | 120 | 0
52 |  | 10kV谦二路 | 31.99 | 3.4162
53 |  | 10kV谦三路 | 66.67 | 1.5588
54 |  | 10kV谦四路 | 0 | 0
55 |  | 10kV谦五路 | 0 | 0
56 | 35kV白扎变 | 10kV白一路 | 90.92 | 0.1415
57 |  | 10kV白二路 | 15.11 | 1.3232
58 | 35kV毛庄变 | 10kV毛一路 | 12.39 | 1.5174
59 |  | 10kV毛二路 | 14.88 | 1.4743
60 | 35kV觉拉变 | 10kV觉一路 | 33.88 | 1.7178
61 | 35kV着晓变 | 10kV晓一路 | 1.17 | 2.5677
62 | 35kV娘拉变 | 10kV娘一路 | 3.28 | 1.6752
63 |  | 10kV娘二路 | 2.7 | 1.6852
64 | 110kV杂多变 | 10kV杂一路 | 105.74 | 0
65 |  | 10kV杂二路 | 83.24 | 0.87068
66 |  | 10kV杂三路 | 130.98 | 0
67 |  | 10kV杂四路 | 51.81 | 2.504
68 | 35kV昂赛变 | 10kV昂一路 | 27.8 | 0.62525
69 |  | 10kV昂二路 | 52 | 0.41568
70 | 35kV结多变 | 10kV多一路 | 6.44 | 1.6205
71 |  | 10kV多二路 | 3.8 | 1.6662
72 | 35kV苏鲁变 | 10kV鲁一路 | 1.2 | 1.7112
73 |  | 10kV鲁二路 | 11.44 | 1.5339
74 | 35kV阿多变 | 10kV阿一路 | 0 | 0
75 | 35kV扎青变 | 10kV青一路 | 0 | 0
76 | 35kV萨呼腾变 | 10kV萨一路 | 0 | 0
77 | 110kV治多变 | 10kV治一路 | 61.81 | 1.9844
78 |  | 10kV治二路 | 52.28 | 2.4795
79 |  | 10kV治三路 | 88.8467 | 0.28976
80 |  | 10kV治四路 | 21.91 | 4.0576
81 |  | 10kV治五路 | 20.79 | 4.1158
82 |  | 10kV治六路 | 85.86 | 0.73471
83 | 35kV立新变 | 10kV新一路 | 5.31 | 4.9199
84 | 35kV扎河变 | 10kV河一路 | 0 | 0
85 | 35kV多彩变 | 10kV彩一路 | 11.42 | 0.7671
86 | 110kV曲麻莱变 | 10kV曲一路 | 54.57 | 4.7214
87 |  | 10kV曲二路 | 33.83 | 6.8764
88 |  | 10kV曲三路 | 18.98 | 8.4196
89 |  | 10kV曲四路 | 23.95 | 7.9031
90 | 35kV叶格变 | 10kV叶一路 | 61.4 | 0.33428
91 |  | 10kV叶二路 | 8.34 | 0.79378
92 | 35kV巴干变 | 10kV巴一路 | 60.36 | 0.34328
93 |  | 10kV巴二路 | 3.22 | 0.83811

## 开闭所10kV间隔开放
国网玉树供电公司 2020年3月份开闭所10千伏备用间隔可开放统计表
变电站名称 | 开关名称编号（双重命名） | 负载率% | 本月可开放容量（MW）
开闭所 | 无
开闭所