	
	2021年一季度供电可靠率
	2021年一季度电压合格率

	国网青海省电力公司
	99.9195%
	99.836

	国网西宁供电公司
	99.9612%
	99.893

	国网海西供电公司
	99.9344%
	99.899

	国网海东供电公司
	99.9215%
	99.891

	国网黄化供电公司
	99.9459%
	99.847

	国网海南供电公司
	99.8173%
	99.853

	国网海北供电公司
	99.9364%
	99.841

	国网果洛供电公司
	99.9104%
	99.756

	国网玉树供电公司
	99.8386%
	98.178


国网青海省电力公司2021年一季度供电可靠率、电压合格率情况

