	国网青海省电力公司2021年供电可靠率

	单位
	一季度
	二季度
	7-8月

	国网西宁供电公司
	99.9408
	99.9154
	99.8441

	国网黄化供电公司
	99.9406
	99.8554
	99.8514

	国网果洛供电公司
	99.8631
	99.6409
	99.4604

	国网海东供电公司
	99.8985
	99.7767
	99.7195

	国网海西供电公司
	99.9067
	99.6263
	99.5382

	国网海南供电公司
	99.7771
	99.5656
	99.5449

	国网海北供电公司
	99.9223
	99.6503
	99.5843

	国网玉树供电公司
	99.7963
	99.7812
	99.8409

	合计
	99.895
	99.76
	99.7052

	国网青海省电力公司2021年供电电压合格率

	供电公司
	综合
	A类
	B类
	C类
	D类

	
	本年累计
	本年累计
	本年累计
	本年累计
	本年累计

	
	合格率(%)
	合格率(%)
	合格率(%)
	合格率(%)
	合格率(%)

	国网青海省电力公司
	99.889
	99.930
	99.974
	99.835
	99.735

	国网海东供电公司
	99.876
	99.851
	99.986
	99.827
	99.894

	国网果洛供电公司
	99.881
	99.944
	99.997
	99.683
	99.776

	国网西宁供电公司
	99.966
	100.000
	99.999
	99.905
	99.893

	国网海西供电公司
	99.866
	99.888
	99.971
	99.758
	99.804

	国网海南供电公司
	99.895
	99.945
	99.835
	99.841
	99.857

	国网海北供电公司
	99.854
	99.818
	100.000
	99.765
	99.902

	国网黄化供电公司
	99.905
	99.953
	99.762
	99.819
	99.991

	国网玉树供电公司
	97.609
	
	
	
	97.609


